## Перечень аварийных ситуаций I
Перечень аварийных ситуаций за 4 квартал 2019г.
Дата | Краткое содержание | Причина аварии | Время отключения | Время подключения | объем недополученной эл.энергии , квТ
2019-10-01 | ТП-1 от ВЛ-10-142-14 "Север" | демонтаж пролета линии | 10-00 | 12-00 | 3
2019-10-02 | ТП-2 ф.Набережная | сгорел предохранитель | 19-40 | 20-00 | 4
2019-10-04 | ТП-2 ф.Набережная | сгорел предохранитель | 16-00 | 16-30 | 3
2019-10-04 | ТП-22 ф. Копейка | демонтаж пролета линии | 16-40 | 14-40 | 3
2019-10-07 | ТП-1 ф.Заводская | перегорел предохранитель | 10-30 | 10-50 | 2
2019-10-07 | ТП-1 ф.Заводская | замена нулевого провода | 13-30 | 14-30 | 3
2019-10-08 | ТП-12 ф.Котельная-Чапаева | перегорел предохранитель | 19-50 | 20-05 | 2
2019-10-09 | ТП-22 ф. Копейка | перегорела нижняя губка | 17-00 | 18-00 | 4
2019-10-10 | ТП-2 ф. Октябрьский | замена ввода | 15-30 | 16-40 | 5
2019-10-12 | ТП-7 ф. "Ленинградская" | перегорел предохранитель | 10-50 | 11-20 | 4
2019-10-14 | ТП-1 ф.Заводская | перетянут пролет провода | 15-00 | 17-00 | 9
2019-10-16 | ТП-1 ф.Заводская | перегорел предохранитель | 14-21 | 14-35 | 2
2019-10-18 | ТП-24 ф."Маликов" | перегорел предохранитель | 12-00 | 12-15 | 3
2019-10-22 | ТП-24 ф."Маликов" | отключился автомат | 8-50 | 9-05 | 4
2019-10-24 | КТП-10 ф. "Жил фонд" | обрыв вводного кабеля | 11-30 | 13-03 | 5
2019-10-28 | ВЛ-10-142-10 №3 яч. 17 | повреждение изолятора | 8-30 | 10-20 | 6
2019-10-30 | ТП-2 ф. Октябрьский | обрыв проводов | 10-30 | 13-00 | 7
2019-11-06 | ТП-5 ф."Ленина" | перегорел предохранитель | 11-30 | 12-05 | 3
2019-11-06 | ТП-13 от ВЛ-10-142-10 | перегорел предохранитель | 12-40 | 13-15 | 2
2019-11-07 | ТП-2 ф. Октябрьский | обрыв проводов | 8-30 | 9-00 | 2
2019-12-02 | ТП-12 ф.Котельная-Чапаева | обрыв проводов | 9-00 | 9-10 | 3
2019-12-08 | ТП-9 ф. "Школа 2" | перегорел предохранитель | 13-20 | 13-50 | 3
2019-12-08 | ТП-5 ф."Октябрьский" | перегорел предохранитель | 16-40 | 16-50 | 4
2019-12-11 | ТП-1 ф."Победы" | перегоред предохранитель | 4-25 | 4-57 | 5
2019-12-13 | КТП-11 ф. "Болотникова" | обрыв проводов | 9-16 | 9-45 | 3
2019-12-21 | КТП-32 ф."Верхний" | сгорело тепловое реле | 17-30 | 18-54 | 7
2019-12-23 | ТП-2 ф.Набережная | перегорел предохранитель | 21-10 | 21-40 | 8
2019-12-26 | ТП-9 ф. "Школа 2" | перегорел предохранитель | 8-45 | 9-00 | 7