О потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

Потери электроэнергии в абсолютном и относительном выражении, используемые для целей ценообразования приведены в таблице :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2020 года | |
|  |  | тыс.кВт.ч. | % |
| 1 | Поступление электроэнергии из смежной сети СНII ВСЕГО: | 22 963,097 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» | 22 963,097 | 100 |
| 2 | Потери электроэнергии СНII: | 1010,37 | 4,4 |
| 3 | Отпуск электроэнергии СНII: | 21285,57 | 87,97 |
| 4 | Потери электроэнергии НН | 1860,3 | 8,1 |
| 5 | Отпуск электроэнергии НН |  |  |
| 6 | Потери ВСЕГО: | 2828,9 | 12,5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2021 года | |
|  |  | тыс.кВт.ч. | % |
| 1 | Поступление электроэнергии из смежной сети СНII ВСЕГО: | 22 916,0 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» | 22 916,0 | 100 |
| 2 | Потери электроэнергии СНII: | 1191,63 | 5,2 |
| 3 | Отпуск электроэнергии СНII: | 6100 | 27 |
| 4 | Потери электроэнергии НН | 2078,48 | 9,07 |
| 5 | Отпуск электроэнергии НН | 5100 | 22 |
| 6 | Потери ВСЕГО: | 3220,0 | 14,27 |