Информация

об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации.

Все данные об отпуске электроэнергии в сеть и из сети сетевой организации приведены в таблице :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2021 года | |
|  |  | МВт\*ч. | МВт |
| 1 | Поступление электроэнергии из смежной сети ВСЕГО: | 23,8 | 3,6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» | 23,8 | 3,6 |
| 2 | Собственное потребление | 0,1 |  |
| 3 | Полезный отпуск потребителям ВСЕГО: | 20,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | СНI |  |  |
|  | СНII | 6,1 |  |
|  | НН | 5,1 |  |
|  | население | 9,2 |  |
| 3.1 | в том числе: потребителям, рассчитывающимся по одноставочным тарифам |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | СНI |  |  |
|  | СНII | 2,42 |  |
|  | НН | 2,48 |  |
|  | население | 9,12 |  |
| 3.2 | потребителям, рассчитывающимся по трехставочным тарифам |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | СНI |  |  |
|  | СНII | 0,12 |  |
|  | НН | 0,02 |  |
|  | население |  |  |
| 3.3 | потребителям, заключенным прямые договора на услуги по передачи электроэнергии |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | СНI |  |  |
|  | СНII | 3,56 |  |
|  | НН | 2,6 |  |
|  | население | 0,08 |  |
| 4 | Отпуск в смежную сеть |  |  |
| 5 | Потери электроэнергии | 3,3 |  |
|  | В % | 14,29 |  |