## Перечень аварийных ситуаций I
Перечень аварийных ситуаций за 2 квартал 2019г.
Дата | Краткое содержание | Причина аварии | Время отключения | Время подключения | Объем недополученной эл энергии, кВт
2019-04-07 | Отключение эл.энергии ТП-5 ф.Октябрьский | пожар в "Берегиня" | 02-10 | 03-25 | 15
2019-04-11 | Отключение эл.энергииТП-12 ф. Котельная | перегорел ПН-250 | 20-30 | 20-50 | 4
2019-04-11 | Отключение эл.энергииТП-4 ф.Семенковская | демонтаж старой линии | 14-20 | 14-30 | 10
2019-04-16 | Отключение эл.энергииТП-17 ф.Красная горка | перегорел ПН-250 | 11-30 | 11-45 | 5
2019-04-18 | Отключение эл.энергииТП-1 ф. Заводская | замена светильника на опоре | 9-55 | 10-35 | 3
2019-05-03 | Отключение эл.энергииТП-19 ф.Детский сад | обрыв вводного провода | 8-30 | 11-00 | 20
2019-05-05 | Отключение эл.энергииТП-5 ф."Ленина" | сгорел ПН | 16-55 | 17-35 | 6
2019-05-11 | Отключение эл.энергииТП-22 ф. Копейка | сгорел провод в середине пролета | 9-45 | 10-00 | 5
2019-05-17 | Отключение эл.энергииТП-14 ВЛ-10 кВ ф"Кинема" | сгорел предохранитель "В" | 13-15 | 14-00 | 3
2019-05-17 | Отключение эл.энергииТП-3 ф. Сергеева" | сгорел предохранитель "В" | 15-20 | 16-20 | 6
2019-05-19 | Отключение эл.энергииТП-1 ф.Заводская | сгорело 2 предохранителя | 17-10 | 18-20 | 7
2019-05-22 | Отключение эл.энергииТП-2 ф. Октябрьский | сгорело 2 предохранителя | 08-30 | 11-05 | 10
2019-05-29 | Отключение эл.энергииВЛ-10 кВ ф.10-142-10 "ЮГ" от ПС-142 "Каргополь" | обрыв провода | 21-00 | 23-00 | 12
2019-06-01 | Отключение эл.энергиитп-23 ф."Ватамановская" | сгорели предохранители | 10-55 | 11-20 | 6
2019-06-03 | Отключение эл.энергииТП-17 , от ВЛ 10-142-10 "Юг" | работы по наряду | 9-00 | 9-30 | 3
2019-06-03 | Отключение эл.энергииТП-15 от ВЛ 10-142-10 | работы по наряду | 10-00 | 10-30 | 4
2019-06-04 | Отключение эл.энергииТП-35 от "ВЛ 10-142-10" ЮГ. | работы по наряду | 9-00 | 17-00 | 23
2019-06-04 | Отключение эл.энергииТП-19 от ВЛ 10-142-10(ЮГ) | снятие баннера | 13-10 | 13-40 | 2
2019-06-05 | Отключение эл.энергииКТП-32 от ВЛ-10 кВ ф."ЮГ" | работы по наряду | 13-10 | 13-40 | 3
2019-06-05 | Отключение эл.энергииТП-6 от ВЛ 10-142-10 "ЮГ" | сгорело 2 предохранителя | 19-40 | 20-45 | 7
2019-06-06 | Отключение эл.энергииТП-29 от ВЛ 10-142-10 "ЮГ" | работы по наряду | 8-00 | 9-00 | 6
2019-06-06 | Отключение эл.энергииТП-3 от ВЛ 10-142-10 "ЮГ" | работы по наряду | 9-30 | 10-00 | 2
2019-06-07 | Отключение эл.энергииТП-31 ВЛ "Каргополь 10-142-14" (Север) | работы по наряду | 9-00 | 16-50 | 3
2019-06-07 | Отключение эл.энергииТП-34 ВЛ"Каргополь-10-142-14" (север) | перегорел нулевой провод | 22-00 | 01-00 | 6
2019-06-09 | Отключение эл.энергииТП-2 ф.Набережная | перегорел предохранитель | 16-10 | 16-35 | 1
2019-06-10 | Отключение эл.энергииТП-3 ф. Советская | пожар в доме 27, по ул.Онежская | 2020-10-16 | 16-25 | 7
2019-06-10 | Отключение эл.энергииТП-5 ф.Октябрьский | сгорело 2 предохранителя | 14-10 | 14-25 | 3
2019-06-13 | Отключение эл.энергииТП-12 от ВЛ 10 кВ ф."Север" | сгорело 2 предохранителя | 9-00 | 16-00 | 32
2019-06-13 | Отключение эл.энергииТП-8 от ВЛ 10 кВ ф."Север" | работа по наряду | 8-00 | 10-00 | 15
2019-06-14 | ТП-18 от ВЛ 10-142-10 ЮГ | работа по наряду | 13-00 | 13-30 | 16
2019-06-14 | Отключение эл.энергииКТП-27 от ВЛ-142-10-14 "ЮГ" | отключение старого ввода | 14-00 | 14-30 | 8
2019-06-18 | Отключение эл.энергииТП-26 ВЛ-10 кВ, от ПС 142-Каргополь | работа по наряду | 8-00 | 9-00 | 4
2019-06-18 | Отключение эл.энергииТП-28 от ВЛ-10 кВ ф. Север" | работа по няраду | 9-30 | 10--00 | 5
2019-06-19 | Отключение эл.энергииТП-22 от ВЛ "Каргополь 10-142-14" (Север) | схлестывание фазного и нулевого проводов | 16-00 | 16-40 | 3
2019-06-19 | Отключение эл.энергииТП-6 от ВЛ 10-142-10 "ЮГ" | перегорел предохранитель | 17-00 | 17-40 | 22
2019-06-23 | Отключение эл.энергииТП-4 от ВЛ-10 кВ ф. "ЮГ" | отключился общий автомат | 15-41 | 16-07 | 8
2019-06-27 | Отключение эл.энергииТП-20 от ВЛ-10 кВ ф. "Север" | работа по наряду | 15-30 | 16-00 | 3
2019-06-28 | Отключение эл.энергииТП-14 ВЛ-10 кВ ф"Кинема" | работа по наряду | 9-40 | 10-00 | 4
2019-06-28 | Отключение эл.энергииТП-33 ВЛ "Каргополь 10-142-10" (Юг) | работа по няраду | 13-30 | 13-50 | 2