  - Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений. используемых для ценообразования.

Все данные об объеме переданной электроэнергии по договору об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям приведены в таблице 2:

|  |  | Факт 2021года |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт*ч. | МВт |
| 1 | Поступление электроэнергии из смежной сети ВСЕГО: | 24 294,671 | 3,453 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» | 24 294,671 |  |
| 2 | Собственное потребление | 4,362 |  |
| 3 | Полезный отпуск потребителям ВСЕГО: | 21 131,743 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | 3-х ставочный | 472,829 |  |
|  | СНII | 2 146,071 |  |
|  | НН | 2 199,044 |  |
|  | население | 9 720,633 |  |
|  | Прямые договора | 6 593,166 |  |
| 4 | Отпуск в смежную сеть |  |  |
| 5 | Потери электроэнергии | 3158,566 |  |
|  | В % | 13,00 |  |