## Отчет
Информация об ававриный отключениях МУП «Электросетевое предприятие» Каргопольского муниципального округа Архангельской области
наименование электросетевой организации
за 2021 год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [21 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП «ЭСП» | ТП | ТП-1 ф.Заводская | 0.38 | 14,00 2021.04.21 | 16,50 2021.04.21 | В | 2.83 | ТП 0.38 кВ ТП-1 ф.Заводская |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 27 |  | №11 2021-04-21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | МУП «ЭСП» | ТП | ТП-1 ф.Заводская | 0.38 | 14,00 2021.04.21 | 16,50 2021.04.21 | В | 2.83 | ТП 0.38 кВ ТП-1 ф.Заводская |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 27 |  | №11 2021-04-21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | МУП «ЭСП» | ТП | ТП-22 ф. Копейка | 0.38 | 15,30 2021.05.04 | 16,45 2021.05.04 | В | 1.25 | ТП 0.38 кВ ТП-22 ф. Копейка |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |  | 12 2021-05-04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4 | МУП «ЭСП» | ТП | КТП-27 от ВЛ-142-10-14 "ЮГ" | 0.38 | 20,15 2021.05.10 | 22,10 2021.05.10 | В | 1.92 | ТП 0.38 кВ КТП-27 от ВЛ-142-10-14 "ЮГ |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 111 |  | №13 2021-05-10 | 3.4.14 | 4.21 | 1
5 | МУП «ЭСП» | ТП | ТП-5 ф. Котельная | 0.38 | 21,30 2021.06.30 | 00,59 2021.07.01 | В | 3.48 | ТП 0.38 кВ ТП-5 ф. Котельная |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |  | №14 2021-06-30 | 3.4.14 | 4.21 | 1
6 | МУП «ЭСП» | ТП | ТП-17 ф.Красная горка | 0.38 | 20,30 2021.09.23 | 20,50 2021.09.23 | В | 0.33 | ТП 0.38 кВ ТП-17 ф.Красная горка |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 51 |  | №16 2021-09-23 | 3.4.14 | 4.21 | 1
7 | МУП «ЭСП» | ТП | ТП-5 ф."Ленина" | 0.38 | 15,45 2021.09.01 | 16,00 2021.09.01 | В | 0.25 | ТП 0.38 кВ ТП-5 ф."Ленина |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33 |  | №15 2021-09-01 | 3.4.14 | 4.21 | 1
8 | МУП «ЭСП» | ТП | ТП-14 ф.Заречный | 0.38 | 09,15 2021.10.04 | 09,45 2021.10.04 | В | 0.5 | ТП 0.38 кВ ТП-14 ф.Заречный |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 |  | №17 2021-10-04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
9 | МУП «ЭСП» | ТП | ТП-14 ВЛ-10 кВ ф"Кинема" | 0.38 | 00,30 2021.10.21 | 01,30 2021.10.21 | В | 1 | ТП 0.38 кВ ТП-14 ВЛ-10 кВ ф"Кинема"(Все ЛЭП ТП) |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 65 |  | № 18 2021-10-21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
10 | МУП «ЭСП» | ТП | ТП-21 от ВЛ-10 кВ ф. "Север" | 0.38 | 14,00 2021.12.20 | 16,00 2021.12.20 | В | 2 | ТП 0.38 кВ ТП-21 от ВЛ-10 кВ ф. "Север"(Все ЛЭП ТП) |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 56 |  | №19 2021-10-20 |  | 4.10 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период | [6 empty] | И | 16.39 | ПС,ТП,РП,ВЛ,КЛ |  |  | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0;1
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 16.39 | ПС,ТП,РП,ВЛ,КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | ПС,ТП,РП,ВЛ,КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 16.39 | ПС,ТП,РП,ВЛ,КЛ |  |  | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0;1
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | ПС,ТП,РП,ВЛ,КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь