- О балансе электрической энергии и мощности, в том числе:

  - Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации.

Все данные об отпуске электроэнергии в сеть и из сети сетевой организации приведены в таблице 1:

|  |  | План 2018 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | МВт.ч. | МВт |
| 1 | Поступление электроэнергии из смежной сети ВСЕГО: | 23 800,00 | 3,598 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» | 23 800,00 | 3,598 |
| 2 | Собственное потребление | 6,5 |  |
| 3 | Полезный отпуск потребителям ВСЕГО: | 20 904,388 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | СНI |  |  |
|  | СНII | 6019,432 |  |
|  | НН | 5498,681 |  |
|  | население | 9386,275 |  |
| 3.1 | в том числе: потребителям, рассчитывающимся по одноставочным тарифам |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | СНI |  |  |
|  | СНII | 2980,817 |  |
|  | НН | 2970,741 |  |
|  | население | 9321,965 |  |
| 3.2 | потребителям, рассчитывающимся по трехставочным тарифам |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | СНI |  |  |
|  | СНII | 160,886 |  |
|  | НН | 23,559 |  |
|  | население |  |  |
| 3.3 | потребителям, заключенным прямые договора на услуги по передачи электроэнергии |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | СНI |  |  |
|  | СНII | 2877,729 |  |
|  | НН | 2504,381 |  |
|  | население | 64,310 |  |
| 4 | Отпуск в смежную сеть |  |  |
| 5 | Потери электроэнергии | 2934,54 |  |
|  | В % | 12,33 |  |

  - Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений. используемых для ценообразования.

Все данные об объеме переданной электроэнергии по договору об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям приведены в таблице 2:

|  |  | Факт 2017года |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кВт.ч. | МВт |
| 1 | Поступление электроэнергии из смежной сети ВСЕГО: | 24 176,438 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» | 24176,438 |  |
| 2 | Собственное потребление | 12,591 |  |
| 3 | Полезный отпуск потребителям ВСЕГО: | 20781,465 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | СНI |  |  |
|  | СНII | 2891,567 |  |
|  | НН | 2730,609 |  |
|  | население | 9241,415 |  |
|  | Прямые договора | 5733,545 |  |
| 4 | Отпуск в смежную сеть |  |  |
| 5 | Потери электроэнергии | 3394,973 |  |
|  | В % | 13,07 |  |

  - О потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

Потери электроэнергии в абсолютном и относительном выражении, используемые для целей ценообразования приведены в таблице 3:

|  |  | План 2018 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кВт.ч. | % |
| 1 | Поступление электроэнергии из смежной сети СНII ВСЕГО: | 23 800,00 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» | 23 800,00 | 100 |
| 2 | Потери электроэнергии СНII: | 1042,44 | 4,38 |
| 3 | Отпуск электроэнергии СНII: | 20150,34 | 86,29 |
| 4 | Потери электроэнергии НН | 1892,10 | 7,95 |
| 5 | Отпуск электроэнергии НН |  |  |
| 6 | Потери ВСЕГО: | 2934,54 | 12,33 |